|  | Тел.: +7 (495) 085-05-10 Email: info@promogen.ru Москва, ул. Бутлерова, д.17Б www.promogen.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения
(станция биологической очистки)

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

| Наименование организации / ФИО |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Адрес объекта / регион |  |
| Наименование объекта |  |
| Желаемые сроки поставки |  |
| Наличие проектной документации |  |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Тип объекта (жилой дом / коттеджный посёлок / гостиница / кафе / предприятие / другое) |  |
| Адрес / регион |  |
| Возможность подключения к центральной канализации (да / нет) |  |

2. ПАРАМЕТРЫ СТОКОВ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Количество постоянных жителей / пользователей, чел. |  |
| Максимальное число пользователей в пиковый период, чел. |  |
| Расчётный объём стоков, м³/сут |  |
| Часовая неравномерность (есть ли пиковые нагрузки — да / нет) |  |
| Наличие кухни / столовой / прачечной (перечислить) |  |
| Наличие промышленных или химических стоков (да / нет; описание) |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Требуемая степень очистки по БПК₅, мг/л |  |
| Требуемая степень очистки по взвешенным веществам, мг/л |  |
| Требуемая степень очистки по аммонию (NH₄⁺), мг/л |  |
| Способ сброса очищенных вод (грунт / водоём / горколлектор / повторное использование) |  |
| Требуется ли УФ-обеззараживание — да / нет |  |
| Требуется ли доочистка (биофильтр / угольный фильтр) — да / нет |  |

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Тип размещения (подземное / наземное) |  |
| Предпочтительный материал (стеклопластик / полиэтилен) |  |
| Требуется ли утепление (климатический пояс, мин. темп.) |  |
| Тип грунта |  |
| Уровень грунтовых вод, м |  |
| Наличие электричества на объекте (да / нет; мощность) |  |

5. УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Требуется ли автоматика / шкаф управления |  |
| Требуется ли GSM-мониторинг — да / нет |  |
| Периодичность сервисного обслуживания |  |
| Требуется ли монтаж «под ключ» |  |
| Требуется ли согласование с местными органами Росприроднадзора |  |

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Просим заполнить опросный лист и направить на e-mail: info@promogen.ru

По результатам заполнения наши специалисты подготовят коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.

Подпись заказчика: ______________________   Дата: ________________   Печать (при наличии):