|  | Тел.: +7 (495) 085-05-10 Email: info@promogen.ru Москва, ул. Бутлерова, д.17Б www.promogen.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Очистные сооружения для автомоек

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

| Наименование организации / ФИО |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Адрес объекта / регион |  |
| Наименование объекта |  |
| Желаемые сроки поставки |  |
| Наличие проектной документации |  |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Тип автомойки (ручная / автоматическая портальная / тоннельная / бесконтактная / комбинированная) |  |
| Количество постов мойки, шт. |  |
| Режим работы (круглосуточный / сменный; кол-во смен) |  |
| Тип транспорта (легковые / грузовые / смешанный) |  |
| Среднее число автомобилей в день |  |

2. ПАРАМЕТРЫ СТОЧНЫХ ВОД

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Расход сточных вод на один пост, л/авт. |  |
| Суммарный суточный объём стоков, м³/сут |  |
| Расчётный часовой расход, м³/ч |  |
| Концентрация нефтепродуктов в стоке, мг/л |  |
| Концентрация взвешенных веществ, мг/л |  |
| Применяемые моющие средства (pH, ПАВ) |  |
| Наличие полиролей, воска, антикоррозийных составов |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Требуемое содержание нефтепродуктов на выходе, мг/л |  |
| Требуемое содержание взвешенных веществ на выходе, мг/л |  |
| Требования по ПАВ |  |
| Куда сбрасываются очищенные воды (гор. канализация / водоём / повторное использование) |  |
| Требуется ли система оборотного водоснабжения (да / нет) |  |
| Процент возврата воды при оборотной системе, % |  |

4. СОСТАВ ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Требуется ли пескоуловитель (грязеотстойник) — да / нет |  |
| Требуется ли жироуловитель — да / нет |  |
| Требуется ли флотационная установка — да / нет |  |
| Требуется ли фильтр тонкой очистки — да / нет |  |
| Требуется ли сорбционный блок (активированный уголь) — да / нет |  |
| Требуется ли УФ-обеззараживание — да / нет |  |
| Требуется ли резервуар-накопитель очищенной воды |  |

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

| Параметр / Вопрос | Ответ / Значение |
| --- | --- |
| Тип размещения оборудования (подземное / в помещении / уличное) |  |
| Площадь, отведённая под очистное оборудование, м² |  |
| Наличие подвала / технического помещения (да / нет) |  |
| Требуется ли монтаж «под ключ» |  |
| Требуется ли сервисное обслуживание |  |
| Требуется ли разработка проекта / согласование |  |

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Просим заполнить опросный лист и направить на e-mail: info@promogen.ru

По результатам заполнения наши специалисты подготовят коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.

Подпись заказчика: ______________________   Дата: ________________   Печать (при наличии):